## 1월일별(순창)
순창공공하수처리시설 수질검사결과
2025년 1월 (시설용량 : 5100㎥/일) | [16 empty] | (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖, ㎥/일)
일자 | 유입량 | 방류량 | 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
|  |  | 수온 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수
1 | 3997 | 3781 | 13.2 | 7.5 | 250.8 | 71.6 | 255 | 57.06 | 5.88 | 26000 | 7 | 5.1 | 5.9 | 6.2 | 12.84 | 0.143 | 20
2 | 5655 | 4150 | 13.1 | 7.5 | 240.6 | 66.6 | 260 | 54.96 | 6.036 | 40000 | 7 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | 12.564 | 0.142 | 13
3 | 5065 | 4274 | 13.5 | 7.5 | 243.6 | 68.3 | 280 | 57.12 | 5.856 | 53000 | 7 | 5.6 | 5.5 | 6.3 | 13.068 | 0.119 | 16
4 | 3802 | 3663 | 12.8 | 7.4 | 256.2 | 71.7 | 240 | 55.26 | 6.024 | 34000 | 7 | 5.8 | 3.4 | 6 | 10.435 | 0.142 | 22
5 | 3971 | 3970 | 13 | 7.5 | 261 | 103.5 | 250 | 53.34 | 6.06 | 49000 | 7 | 5.2 | 3.1 | 5.8 | 12.9 | 0.132 | 12
6 | 4460 | 4077 | 12.3 | 7.6 | 264.6 | 90.2 | 230 | 58.2 | 5.952 | 47000 | 7 | 5.1 | 3.4 | 6 | 12.78 | 0.146 | 17
7 | 4189 | 4066 | 12.9 | 7.5 | 244.8 | 126 | 250 | 55.92 | 5.868 | 180000 | 7 | 5.4 | 7.1 | 6.4 | 12.312 | 0.13 | 13
8 | 4633 | 4383 | 11.9 | 7.5 | 239.4 | 120.6 | 265 | 54.96 | 5.892 | 38000 | 7 | 5.3 | 6.7 | 6 | 12.48 | 0.131 | 13
9 | 5021 | 4582 | 11.9 | 7.5 | 226.2 | 88.3 | 250 | 58.44 | 5.844 | 38000 | 7 | 5.9 | 4.4 | 6.4 | 12.396 | 0.113 | 13
10 | 4498 | 4051 | 8 | 7.2 | 248.4 | 80.8 | 275 | 58.32 | 5.892 | 38000 | 7 | 5.8 | 3.6 | 6.2 | 12.576 | 0.139 | 38
11 | 4204 | 4281 | 9 | 7.4 | 241.8 | 85.5 | 260 | 57.54 | 6 | 67000 | 7 | 5.1 | 4.6 | 5.9 | 12.732 | 0.116 | 27
12 | 3996 | 4282 | 9.3 | 7.5 | 245.4 | 87.3 | 280 | 56.52 | 5.784 | 64000 | 7 | 5 | 3.9 | 6 | 12.792 | 0.142 | 27
13 | 4328 | 4015 | 10.1 | 7.5 | 232.2 | 90.8 | 275 | 55.38 | 5.748 | 110000 | 7 | 4.9 | 2.8 | 5.9 | 12.492 | 0.137 | 25
14 | 4949 | 4258 | 11.4 | 7.5 | 249.6 | 120 | 285 | 58.5 | 5.796 | 57000 | 7 | 5.3 | 8.9 | 5.7 | 12.744 | 0.134 | 12
15 | 4864 | 4354 | 10.8 | 7.5 | 235.8 | 121.5 | 260 | 57.06 | 5.904 | 81000 | 7 | 5.1 | 8.8 | 6.3 | 12.504 | 0.12 | 21
16 | 4462 | 3728 | 13.1 | 7.5 | 249.6 | 100.5 | 250 | 56.82 | 6.036 | 40000 | 7.1 | 5.2 | 6.5 | 5.9 | 12.288 | 0.11 | 20
17 | 5218 | 4037 | 14.5 | 7.4 | 235.8 | 70.1 | 270 | 58.32 | 5.832 | 38000 | 7 | 4.8 | 3.5 | 6.2 | 10.387 | 0.106 | 11
18 | 4531 | 3806 | 13.2 | 7.5 | 259.8 | 100.8 | 265 | 58.14 | 5.88 | 30000 | 7 | 5.2 | 3.9 | 6.1 | 10.435 | 0.104 | 20
19 | 3732 | 3089 | 13 | 7.4 | 245.4 | 87.2 | 250 | 54.18 | 5.976 | 81000 | 7 | 5.4 | 2.8 | 6.2 | 12.54 | 0.103 | 20
20 | 3813 | 3057 | 13.3 | 7.5 | 266.4 | 117 | 275 | 56.4 | 5.724 | 69000 | 7 | 5.6 | 3.5 | 5.9 | 12.672 | 0.108 | 30
21 | 3497 | 3095 | 12.9 | 7.5 | 274.2 | 131.7 | 285 | 57.96 | 5.16 | 13000 | 7 | 5.4 | 4.9 | 6.3 | 12.84 | 0.096 | 15
22 | 3795 | 3100 | 13.7 | 7.4 | 265.2 | 77.9 | 250 | 55.38 | 5.796 | 280000 | 7.1 | 5.3 | 2.6 | 6.1 | 12.54 | 0.091 | 24
23 | 3998 | 2387 | 12.6 | 7.5 | 247.2 | 86.1 | 260 | 56.16 | 5.52 | 41000 | 7 | 5.1 | 4.2 | 6.2 | 12.6 | 0.097 | 17
24 | 3519 | 3753 | 12.2 | 7.5 | 265.2 | 80.6 | 270 | 57.06 | 5.904 | 42000 | 7 | 5.2 | 5.8 | 6 | 12.264 | 0.096 | 20
25 | 5003 | 4333 | 11.8 | 7.5 | 271.2 | 106.6 | 170 | 58.68 | 5.748 | 42000 | 6.9 | 5.3 | 2 | 6.2 | 12.72 | 0.096 | 22
26 | 5047 | 4261 | 11.5 | 7.4 | 266.4 | 90.3 | 120 | 58.62 | 5.688 | 44000 | 6.9 | 5.1 | 1 | 6.4 | 12.252 | 0.1 | 21
27 | 5146 | 4543 | 12 | 7.5 | 272.4 | 109.6 | 160 | 58.68 | 5.664 | 46000 | 7 | 4.9 | 1.2 | 6.1 | 12.36 | 0.084 | 25
28 | 4770 | 3778 | 11.5 | 7.5 | 250.8 | 93.3 | 130 | 57.72 | 5.748 | 44000 | 7 | 5.4 | 2.3 | 6.2 | 12.528 | 0.095 | 24
29 | 4693 | 4212 | 12 | 7.5 | 243 | 92 | 145 | 57.84 | 5.82 | 49000 | 7 | 5.5 | 2.1 | 5.8 | 12.72 | 0.086 | 24
30 | 4546 | 4235 | 12.1 | 7.4 | 257.4 | 95.2 | 140 | 55.2 | 5.856 | 45000 | 6.9 | 5.4 | 1.1 | 6.2 | 12.456 | 0.086 | 25
31 | 4419 | 3717 | 11.4 | 7.5 | 249 | 102.8 | 195 | 57.96 | 5.784 | 37000 | 6.9 | 5.1 | 3.5 | 6 | 12.828 | 0.091 | 22
평균 | 4445.8387 | 3913.4839 | - | 7.471 | 251.5935 | 94.6581 | 237.0968 | 56.8935 | 5.8281 | 60096.7742 | 6.9935 | 5.2806 | 4.1323 | 6.1032 | 12.3885 | 0.11403 | 20.2903
최대 | 5655 | 4582 | - | 7.6 | 274.2 | 131.7 | 285 | 58.68 | 6.06 | 280000 | 7.1 | 5.9 | 8.9 | 6.4 | 13.068 | 0.146 | 38
최소 | 3497 | 2387 | - | 7.2 | 226.2 | 66.6 | 120 | 53.34 | 5.16 | 13000 | 6.9 | 4.8 | 1 | 5.7 | 10.387 | 0.084 | 11
설계 | - | - | - | - | 150 | (142.3) | 159.7 | 44.9 | 6.5 | 300000 | - | 4.4 | (18.4) | 2.6 | 13.7 | 0.43 | 3000
| 137821 | 121318

## 2월일별(순창)
순창공공하수처리시설 수질검사결과
2025년 2월 (시설용량 : 5100㎥/일) | [16 empty] | (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖, ㎥/일)
일자 | 유입량 | 방류량 | 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
|  |  | 수온 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수
1 | 4220 | 4180 | 12 | 7.4 | 270 | 108.2 | 275 | 56.28 | 5.76 | 46000 | 6.9 | 4.9 | 2.9 | 6 | 12.48 | 0.083 | 23
2 | 4521 | 4481 | 12.1 | 7.5 | 252 | 104 | 280 | 58.02 | 5.832 | 43000 | 7 | 4.6 | 4.5 | 5.7 | 12.828 | 0.091 | 23
3 | 4398 | 4341 | 10.4 | 7.5 | 246.6 | 109.9 | 265 | 55.8 | 5.988 | 140000 | 7 | 5.8 | 3.6 | 5.8 | 12.264 | 0.104 | 24
4 | 4297 | 4053 | 10.9 | 7.5 | 226.8 | 55.6 | 275 | 57.84 | 6 | 40000 | 6.9 | 5.2 | 4.3 | 4.9 | 12.732 | 0.076 | 22
5 | 4023 | 3729 | 10.4 | 7.5 | 235.2 | 75.8 | 260 | 56.46 | 5.844 | 34000 | 7 | 5.4 | 4.2 | 5.5 | 12.78 | 0.096 | 22
6 | 4241 | 3953 | 11.5 | 7.5 | 227.4 | 74.9 | 275 | 58.02 | 5.928 | 32000 | 7 | 5.5 | 2.5 | 6.2 | 12.216 | 0.083 | 24
7 | 4128 | 3871 | 12.4 | 7.5 | 156.3 | 86.8 | 275 | 58.38 | 5.868 | 44000 | 7 | 4.4 | 5.5 | 5.3 | 12.36 | 0.073 | 28
8 | 4023 | 4015 | 12.9 | 7.4 | 161.7 | 56.4 | 260 | 59.1 | 6.06 | 68000 | 6.9 | 4.4 | 2.7 | 5.7 | 9.432 | 0.06 | 23
9 | 4105 | 3947 | 13.1 | 7.5 | 153.6 | 57.1 | 285 | 58.44 | 5.976 | 75000 | 7 | 4.3 | 2.8 | 6 | 9.348 | 0.066 | 22
10 | 3942 | 2983 | 13.2 | 7.4 | 151.5 | 59.4 | 275 | 58.5 | 6.036 | 67000 | 6.9 | 4.2 | 3.2 | 6 | 9.096 | 0.059 | 25
11 | 3951 | 2517 | 13 | 7.4 | 154.2 | 68.1 | 290 | 67.56 | 6.06 | 42000 | 6.8 | 4.3 | 3.5 | 5.7 | 9.072 | 0.061 | 22
12 | 3307 | 2352 | 13.1 | 7.5 | 150 | 79.8 | 295 | 69.696 | 6.048 | 39000 | 7 | 4.2 | 3.2 | 5.7 | 9.468 | 0.056 | 22
13 | 3666 | 2642 | 13.2 | 7.4 | 147.6 | 72.6 | 275 | 69.984 | 6.072 | 34000 | 6.8 | 4.5 | 4 | 6 | 9.012 | 0.066 | 21
14 | 3555 | 2457 | 13.3 | 7.5 | 150 | 65.5 | 300 | 69.048 | 7.332 | 38000 | 6.9 | 4.3 | 4 | 5.8 | 9.012 | 0.034 | 22
15 | 3254 | 2253 | 13 | 7.4 | 147.6 | 76.5 | 280 | 69.624 | 5.88 | 33000 | 6.9 | 4.5 | 3.7 | 6 | 9.156 | 0.062 | 24
16 | 3403 | 2438 | 13.2 | 7.52 | 145.5 | 96.2 | 270 | 69.336 | 6.024 | 33000 | 7 | 4.6 | 2.9 | 5.9 | 9.12 | 0.059 | 21
17 | 3725 | 2054 | 13.3 | 7.4 | 147.3 | 86.8 | 280 | 68.688 | 5.952 | 38000 | 6.8 | 4.5 | 3.4 | 5.7 | 8.976 | 0.059 | 25
18 | 3852 | 2918 | 13.4 | 7.5 | 150.9 | 69.9 | 275 | 68.832 | 6.084 | 42000 | 6.9 | 4.7 | 4 | 5.7 | 9.384 | 0.067 | 22
19 | 3871 | 3519 | 13.3 | 7.4 | 154.5 | 61.9 | 280 | 68.688 | 6.084 | 42000 | 6.8 | 4.8 | 4.1 | 6 | 9.228 | 0.061 | 22
20 | 4296 | 4223 | 13.4 | 7.5 | 148.8 | 88.3 | 275 | 68.472 | 6.048 | 34000 | 6.7 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 9.276 | 0.074 | 24
21 | 3793 | 3675 | 13.5 | 7.4 | 152.1 | 67.9 | 270 | 67.68 | 6.048 | 43000 | 6.9 | 4.4 | 2.9 | 6.2 | 9.36 | 0.049 | 24
22 | 4301 | 4278 | 13.5 | 7.4 | 149.4 | 77.5 | 285 | 68.112 | 6.12 | 42000 | 7 | 4.6 | 4.3 | 5.9 | 8.928 | 0.068 | 23
23 | 3648 | 3571 | 13.6 | 7.5 | 147.9 | 83.6 | 270 | 66.6 | 6.132 | 44000 | 6.9 | 4.6 | 4.2 | 6.2 | 9.132 | 0.071 | 22
24 | 3912 | 3883 | 13.5 | 7.4 | 150 | 70.7 | 280 | 68.904 | 6.048 | 37000 | 6.8 | 4.8 | 3.4 | 5.8 | 9.144 | 0.061 | 21
25 | 4188 | 4178 | 13.7 | 7.5 | 147.9 | 59.4 | 300 | 68.472 | 6.06 | 33000 | 6.9 | 4.7 | 4.3 | 5.5 | 9.132 | 0.061 | 22
26 | 4385 | 4349 | 13.5 | 7.4 | 150 | 75.1 | 285 | 67.608 | 6.132 | 33000 | 7.4 | 4.5 | 4.6 | 6.1 | 9.096 | 0.064 | 22
27 | 4678 | 4665 | 13.8 | 7.4 | 148.2 | 93 | 295 | 67.896 | 6.048 | 36000 | 7.4 | 4.5 | 3.9 | 5.9 | 9.024 | 0.062 | 24
28 | 4103 | 4098 | 14.5 | 7.4 | 147 | 120.5 | 300 | 68.328 | 6.012 | 34000 | 7.4 | 4.7 | 3.5 | 6.2 | 9.036 | 0.052 | 22
평균 | 3992.3571 | 3557.9643 | - | 7.4507 | 170.3571 | 78.6214 | 279.6429 | 64.656 | 6.0527 | 45214.2857 | 6.9607 | 4.6607 | 3.7607 | 5.8464 | 10.0033 | 0.067071 | 22.8929
최대 | 4678 | 4665 | - | 7.52 | 270 | 120.5 | 300 | 69.984 | 7.332 | 140000 | 7.4 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 12.828 | 0.104 | 28
최소 | 3254 | 2054 | - | 7.4 | 145.5 | 55.6 | 260 | 55.8 | 5.76 | 32000 | 6.7 | 4.2 | 2.5 | 4.9 | 8.928 | 0.034 | 21
설계 | - | - | - | - | 150 | (142.3) | 159.7 | 44.9 | 6.5 | 300000 | - | 4.4 | (18.4) | 2.6 | 13.7 | 0.43 | 3000
| 111786 | 99623

## 3월일별(순창)
순창공공하수처리시설 수질검사결과
2025년 3월 (시설용량 : 5100㎥/일) | [16 empty] | (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖, ㎥/일)
일자 | 유입량 | 방류량 | 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
|  |  | 수온 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수
1 | 4318 | 4206 | 14.1 | 7.4 | 152.4 | 87.7 | 295 | 68.976 | 6.036 | 46000 | 7.4 | 4.7 | 2.3 | 6.1 | 9.036 | 0.054 | 22
2 | 4358 | 4263 | 14.3 | 7.4 | 149.4 | 84.6 | 285 | 68.256 | 6.036 | 44000 | 7.4 | 4.8 | 2.3 | 6.2 | 9.012 | 0.048 | 22
3 | 4333 | 4221 | 14.4 | 7.4 | 147.9 | 85.4 | 275 | 68.976 | 6.084 | 47000 | 7.4 | 4.7 | 3 | 6.3 | 9 | 0.054 | 22
4 | 4314 | 4165 | 14.2 | 7.4 | 151.5 | 86.8 | 285 | 68.688 | 5.988 | 49000 | 7.4 | 4.5 | 3.4 | 6 | 9.036 | 0.058 | 22
5 | 4599 | 4538 | 14.4 | 7.4 | 148.2 | 52.3 | 260 | 68.472 | 6.048 | 200000 | 6.8 | 4.7 | 3.6 | 5.8 | 9 | 0.053 | 22
6 | 5250 | 5236 | 14.2 | 7.4 | 149.7 | 56.2 | 270 | 67.536 | 6.096 | 190000 | 6.8 | 4.4 | 2 | 6 | 8.808 | 0.048 | 21
7 | 4568 | 4519 | 14.4 | 7.4 | 153 | 110.4 | 290 | 68.256 | 6.12 | 210000 | 6.7 | 4.5 | 4.3 | 6 | 8.784 | 0.06 | 21
8 | 4675 | 4603 | 14.6 | 7.4 | 153 | 77.1 | 295 | 68.472 | 6.06 | 56000 | 6.8 | 4.5 | 3.3 | 6.1 | 9.012 | 0.059 | 22
9 | 4433 | 4367 | 14.5 | 7.5 | 150.9 | 78.8 | 280 | 68.616 | 6.012 | 49000 | 6.9 | 4.4 | 3.6 | 5.5 | 9.06 | 0.055 | 21
10 | 4293 | 4177 | 14.6 | 7.4 | 151.2 | 77.9 | 290 | 68.04 | 6.012 | 55000 | 6.7 | 4.6 | 2.7 | 5.9 | 8.964 | 0.06 | 22
11 | 4351 | 4229 | 14.7 | 7.4 | 150 | 62.4 | 300 | 68.184 | 6.036 | 60000 | 6.7 | 4.5 | 3.7 | 6 | 8.988 | 0.06 | 21
12 | 4576 | 4500 | 14.8 | 7.4 | 148.8 | 63.4 | 290 | 65.664 | 5.382 | 53000 | 6.8 | 4.7 | 4.3 | 5.9 | 9.686 | 0.047 | 23
13 | 4560 | 4445 | 14.7 | 7.5 | 151.2 | 78.3 | 295 | 65.664 | 5.998 | 55000 | 6.9 | 4.6 | 3.3 | 6.1 | 6.461 | 0.09 | 22
14 | 4350 | 4288 | 14.9 | 7.4 | 147.3 | 93.6 | 290 | 65.28 | 6.264 | 60000 | 6.7 | 4.4 | 3.7 | 6 | 9.937 | 0.053 | 26
15 | 4667 | 4597 | 14.5 | 7.4 | 153 | 86.3 | 295 | 62.7 | 5.484 | 58000 | 6.7 | 4.3 | 3.8 | 5.7 | 9.475 | 0.043 | 24
16 | 4114 | 4048 | 14.6 | 7.4 | 149.1 | 84.4 | 285 | 60.72 | 5.304 | 56000 | 6.8 | 4.4 | 3.7 | 6 | 9.77 | 0.097 | 21
17 | 4267 | 4185 | 14.7 | 7.4 | 148.2 | 76.4 | 270 | 68.4 | 5.712 | 55000 | 6.7 | 4.5 | 2.7 | 5.9 | 9.802 | 0.097 | 20
18 | 4426 | 4362 | 14.2 | 7.4 | 150 | 86.2 | 280 | 59.616 | 5.676 | 61000 | 6.9 | 4.2 | 4.7 | 5.9 | 8.41 | 0.149 | 24
19 | 4699 | 4616 | 14.4 | 7.4 | 147.3 | 59.5 | 275 | 61.44 | 6.096 | 56000 | 6.8 | 4.1 | 5.3 | 5.8 | 10.166 | 0.01 | 29
20 | 4994 | 4926 | 15.4 | 7.5 | 149.1 | 55.8 | 270 | 63.342 | 6.42 | 61000 | 7 | 4.4 | 2.4 | 6.1 | 10.262 | 0.179 | 24
21 | 4114 | 4032 | 15.6 | 7.4 | 147.3 | 49.8 | 275 | 61.74 | 5.933 | 57000 | 6.9 | 4.2 | 2.4 | 6 | 9.84 | 0.03 | 23
22 | 4454 | 4414 | 16.2 | 7.5 | 150.9 | 56.6 | 265 | 68.976 | 6.826 | 56000 | 6.9 | 4.3 | 4.2 | 5.8 | 10.56 | 0.098 | 24
23 | 4604 | 4542 | 16.9 | 7.4 | 151.5 | 50.5 | 270 | 67.2 | 6.134 | 58000 | 6.8 | 4.2 | 4 | 5.9 | 10.205 | 0.048 | 25
24 | 4487 | 4428 | 17.1 | 7.4 | 150.6 | 53.3 | 265 | 64.32 | 6.084 | 56000 | 6.9 | 4.5 | 4 | 5.7 | 10.867 | 0.095 | 24
25 | 4204 | 4137 | 17.3 | 7.4 | 148.5 | 68.6 | 270 | 66.024 | 5.988 | 54000 | 6.8 | 4.1 | 2.5 | 5.6 | 6.882 | 0.028 | 25
26 | 4503 | 4427 | 17.8 | 7.5 | 151.8 | 62.4 | 265 | 60 | 5.268 | 55000 | 6.9 | 4.5 | 2.7 | 5.5 | 6.312 | 0.016 | 26
27 | 4391 | 4321 | 17.9 | 7.5 | 144.3 | 71.8 | 275 | 54.18 | 6.252 | 57000 | 6.8 | 4.5 | 2.1 | 5.6 | 6.576 | 0.126 | 28
28 | 3664 | 3525 | 17 | 7.5 | 147.9 | 99.2 | 265 | 63.84 | 6.684 | 55000 | 7 | 4.2 | 4.1 | 5.5 | 7.716 | 0.078 | 29
29 | 4728 | 4644 | 17.2 | 7.4 | 154.8 | 94.9 | 270 | 62.22 | 6.732 | 58000 | 6.9 | 4.5 | 4.7 | 5.6 | 6.39 | 0.173 | 27
30 | 4319 | 4235 | 17.4 | 7.4 | 151.2 | 106.9 | 260 | 73.632 | 6.12 | 56000 | 6.7 | 4.1 | 4 | 5.7 | 6.78 | 0.115 | 26
31 | 4562 | 4468 | 17.5 | 7.5 | 145.8 | 114.2 | 255 | 80.832 | 6.42 | 58000 | 6.9 | 4.4 | 5.9 | 5.5 | 8.13 | 0.282 | 25
평균 | 4457.2581 | 4376.2581 | - | 7.4258 | 149.8645 | 76.5065 | 277.7419 | 66.073 | 6.0421 | 69064.5161 | 6.8968 | 4.4323 | 3.5065 | 5.8613 | 8.8041 | 0.079452 | 23.6452
최대 | 5250 | 5236 | - | 7.5 | 154.8 | 114.2 | 300 | 80.832 | 6.826 | 210000 | 7.4 | 4.8 | 5.9 | 6.3 | 10.867 | 0.282 | 29
최소 | 3664 | 3525 | - | 7.4 | 144.3 | 49.8 | 255 | 54.18 | 5.268 | 44000 | 6.7 | 4.1 | 2 | 5.5 | 6.312 | 0.01 | 20
설계 | - | - | - | - | 150 | (142.3) | 159.7 | 44.9 | 6.5 | 300000 | - | 4.4 | (18.4) | 2.6 | 13.7 | 0.43 | 3000
| 138175 | 135664

## 4월일별(순창)
순창공공하수처리시설 수질검사결과
2025년 4월 (시설용량 : 5100㎥/일) | [16 empty] | (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖, ㎥/일)
일자 | 유입량 | 방류량 | 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
|  |  | 수온 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수
1 | 4234 | 4175 | 17.6 | 7.5 | 184.8 | 150.92 | 275 | 55.2 | 5.448 | 66000 | 7 | 4.5 | 5.313 | 5.7 | 8.232 | 0.134 | 27
2 | 4676 | 4644 | 17.5 | 7.4 | 178.8 | 109.79 | 285 | 63.54 | 7.428 | 70000 | 6.9 | 4.4 | 3.834 | 5.4 | 6.372 | 0.209 | 22
3 | 4417 | 4349 | 17.6 | 7.5 | 185.1 | 107.21 | 260 | 62.16 | 5.868 | 76000 | 7 | 4.6 | 1.999 | 5.9 | 6.984 | 0.247 | 26
4 | 4582 | 4567 | 17.8 | 7.5 | 178.2 | 89.07 | 240 | 54.42 | 7.08 | 96000 | 6.9 | 4.5 | 2.207 | 5.4 | 7.11 | 0.232 | 25
5 | 4942 | 4882 | 17.9 | 7.4 | 173.4 | 100.38 | 250 | 61.92 | 6.456 | 98000 | 6.8 | 4.5 | 5.337 | 5.6 | 8.362 | 0.295 | 26
6 | 4542 | 4498 | 17.6 | 7.5 | 229.8 | 97.97 | 255 | 67.824 | 8.064 | 100000 | 7 | 4.7 | 5.017 | 5.3 | 9.35 | 0.211 | 24
7 | 4536 | 4443 | 18 | 7.5 | 217.8 | 99.16 | 270 | 63 | 7.296 | 84000 | 7 | 4.4 | 3.341 | 5.6 | 6.528 | 0.048 | 21
8 | 5019 | 4976 | 18.1 | 7.4 | 234.6 | 93.19 | 280 | 57.54 | 7.212 | 93000 | 6.9 | 4.6 | 8.985 | 5.4 | 7.716 | 0.185 | 26
9 | 3748 | 3740 | 18.1 | 7.5 | 250.2 | 175.49 | 275 | 52.14 | 6.36 | 87000 | 7 | 4.1 | 6.438 | 5.8 | 8.083 | 0.266 | 19
10 | 4316 | 4266 | 18.1 | 7.4 | 261.6 | 127.15 | 270 | 70.32 | 8.04 | 85000 | 6.9 | 3.8 | 3.093 | 5.6 | 6.462 | 0.186 | 24
11 | 4847 | 4771 | 17.9 | 7.5 | 285.6 | 112.42 | 245 | 71.28 | 6.648 | 88000 | 7 | 3.2 | 4.242 | 5.1 | 6.162 | 0.214 | 28
12 | 4392 | 4355 | 16.5 | 7.5 | 274.2 | 175.29 | 260 | 76.2 | 6.612 | 71000 | 7 | 3 | 4.977 | 5.5 | 6.15 | 0.024 | 24
13 | 5433 | 5428 | 16.4 | 7.4 | 253.8 | 154.86 | 265 | 46.02 | 6.9 | 80000 | 6.8 | 2.8 | 4.964 | 5.2 | 6.012 | 0.186 | 22
14 | 4490 | 4463 | 16.7 | 7.5 | 265.2 | 139.84 | 235 | 78.3 | 8.7 | 79000 | 6.9 | 2.9 | 4.677 | 4.9 | 7.338 | 0.096 | 19
15 | 4682 | 4614 | 17.4 | 7.5 | 274.8 | 76.09 | 255 | 71.58 | 6.444 | 75000 | 7 | 2.8 | 3.338 | 3.7 | 8.232 | 0.174 | 20
16 | 5937 | 5861 | 17.6 | 7.4 | 253.2 | 159.54 | 275 | 73.5 | 6.9 | 87000 | 6.8 | 2.6 | 5.92 | 3.9 | 6.228 | 0.214 | 28
17 | 4803 | 4748 | 17.9 | 7.5 | 276.6 | 151.05 | 265 | 57.9 | 7.488 | 82000 | 6.9 | 2.8 | 2.162 | 3.8 | 5.142 | 0.175 | 25
18 | 5345 | 5302 | 18.2 | 7.4 | 264 | 154.64 | 275 | 60.54 | 6.948 | 80000 | 6.8 | 2.7 | 3.655 | 3.6 | 7.17 | 0.184 | 23
19 | 5416 | 5404 | 18.4 | 7.4 | 244.8 | 184.44 | 270 | 79.38 | 5.64 | 83000 | 6.9 | 2.6 | 2.029 | 3.8 | 6.894 | 0.02 | 23
20 | 5475 | 5466 | 18.5 | 7.3 | 257.4 | 174.72 | 280 | 81.12 | 4.836 | 88000 | 6.7 | 2.5 | 2.87 | 3.6 | 6.498 | 0.182 | 25
21 | 5197 | 5112 | 18.5 | 7.3 | 251.4 | 163.91 | 240 | 58.14 | 6.852 | 90000 | 6.8 | 2.8 | 2.368 | 3.4 | 9.082 | 0.166 | 27
22 | 5095 | 5024 | 18.6 | 7.4 | 247.2 | 124.8 | 245 | 63 | 6.012 | 66000 | 6.9 | 2.7 | 4.554 | 3.7 | 6.432 | 0.059 | 17
23 | 6109 | 6025 | 18.9 | 7.4 | 258.6 | 92.75 | 260 | 57.96 | 6.528 | 95000 | 7 | 2.8 | 2.697 | 3.5 | 6.342 | 0.229 | 21
24 | 5497 | 5500 | 19.1 | 7.4 | 261.6 | 91.05 | 270 | 63.96 | 6.852 | 93000 | 6.9 | 2.7 | 3.478 | 3.7 | 9.11 | 0.078 | 28
25 | 4821 | 4757 | 19.2 | 7.5 | 277.2 | 100.46 | 260 | 65.76 | 5.508 | 92000 | 7 | 2.9 | 4.788 | 3.5 | 8.717 | 0.142 | 29
26 | 5107 | 5000 | 19.3 | 7.4 | 283.2 | 115.18 | 285 | 64.68 | 8.22 | 78000 | 7 | 2.8 | 5.307 | 3.8 | 8.256 | 0.121 | 22
27 | 4919 | 4861 | 19.2 | 7.4 | 269.4 | 105.99 | 275 | 67.38 | 5.364 | 66000 | 6.9 | 2.7 | 4.908 | 3.7 | 6.882 | 0.131 | 17
28 | 4643 | 4550 | 19.3 | 7.5 | 279 | 110.16 | 245 | 70.44 | 6.588 | 75000 | 6.8 | 2.9 | 3.561 | 3.3 | 6.552 | 0.146 | 24
29 | 5796 | 5445 | 19.2 | 7.5 | 265.8 | 142.74 | 240 | 52.02 | 5.472 | 65000 | 6.9 | 2.8 | 5.485 | 3.5 | 7.122 | 0.14 | 17
30 | 5091 | 4963 | 19.2 | 7.5 | 266.4 | 213.447 | 260 | 58.68 | 4.932 | 84000 | 7 | 2.7 | 4.6794 | 3.4 | 6.966 | 0.138 | 23
평균 | 4936.9 | 4872.9667 | - | 7.4433 | 246.79 | 129.7902 | 262.1667 | 64.1968 | 6.6232 | 82400 | 6.9133 | 3.3267 | 4.2074 | 4.4767 | 7.2162 | 0.16107 | 23.4
최대 | 6109 | 6025 | - | 7.5 | 285.6 | 213.447 | 285 | 81.12 | 8.7 | 100000 | 7 | 4.7 | 8.985 | 5.9 | 9.35 | 0.295 | 29
최소 | 3748 | 3740 | - | 7.3 | 173.4 | 76.09 | 235 | 46.02 | 4.836 | 65000 | 6.7 | 2.5 | 1.999 | 3.3 | 5.142 | 0.02 | 17
설계 | - | - | - | - | 150 | (142.3) | 159.7 | 44.9 | 6.5 | 300000 | - | 4.4 | (18.4) | 2.6 | 13.7 | 0.43 | 3000
| 148107 | 146189

## 5월일별(순창)
순창공공하수처리시설 수질검사결과
2025년 5월 (시설용량 : 5100㎥/일) | [16 empty] | (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖, ㎥/일)
일자 | 유입량 | 방류량 | 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
|  |  | 수온 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
설계 | - | - | - | - | 150 | (142.3) | 159.7 | 44.9 | 6.5 | 300000 | - | 4.4 | (18.4) | 2.6 | 13.7 | 0.43 | 3000
| 0 | 0

## 6월일별(순창)
순창공공하수처리시설 수질검사결과
2025년 6월 (시설용량 : 5100㎥/일) | [16 empty] | (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖, ㎥/일)
일자 | 유입량 | 방류량 | 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
|  |  | 수온 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
설계 | - | - | - | - | 150 | (142.3) | 159.7 | 44.9 | 6.5 | 300000 | - | 4.4 | (18.4) | 2.6 | 13.7 | 0.43 | 3000
| 0 | 0

## 7월일별(순창)
순창공공하수처리시설 수질검사결과
2025년 7월 (시설용량 : 5100㎥/일) | [16 empty] | (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖, ㎥/일)
일자 | 유입량 | 방류량 | 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
|  |  | 수온 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
설계 | - | - | - | - | 150 | (142.3) | 159.7 | 44.9 | 6.5 | 300000 | - | 4.4 | (18.4) | 2.6 | 13.7 | 0.43 | 3000
| 0 | 0

## 8월일별(순창)
순창공공하수처리시설 수질검사결과
2025년 8월 (시설용량 : 5100㎥/일) | [16 empty] | (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖, ㎥/일)
일자 | 유입량 | 방류량 | 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
|  |  | 수온 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
설계 | - | - | - | - | 150 | (142.3) | 159.7 | 44.9 | 6.5 | 300000 | - | 4.4 | (18.4) | 2.6 | 13.7 | 0.43 | 3000
| 0 | 0

## 9월일별(순창)
순창공공하수처리시설 수질검사결과
2025년 9월 (시설용량 : 5100㎥/일) | [16 empty] | (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖, ㎥/일)
일자 | 유입량 | 방류량 | 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
|  |  | 수온 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
설계 | - | - | - | - | 150 | (142.3) | 159.7 | 44.9 | 6.5 | 300000 | - | 4.4 | (18.4) | 2.6 | 13.7 | 0.43 | 3000
| 0 | 0

## 10월일별(순창)
순창공공하수처리시설 수질검사결과
2025년 10월 (시설용량 : 5100㎥/일) | [16 empty] | (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖, ㎥/일)
일자 | 유입량 | 방류량 | 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
|  |  | 수온 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
설계 | - | - | - | - | 150 | (142.3) | 159.7 | 44.9 | 6.5 | 300000 | - | 4.4 | (18.4) | 2.6 | 13.7 | 0.43 | 3000
| 0 | 0

## 11월일별(순창)
순창공공하수처리시설 수질검사결과
2025년 11월 (시설용량 : 5100㎥/일) | [16 empty] | (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖, ㎥/일)
일자 | 유입량 | 방류량 | 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
|  |  | 수온 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
설계 | - | - | - | - | 150 | (142.3) | 159.7 | 44.9 | 6.5 | 300000 | - | 4.4 | (18.4) | 2.6 | 13.7 | 0.43 | 3000
| 0 | 0

## 12월일별(순창)
순창공공하수처리시설 수질검사결과
2025년 12월 (시설용량 : 5100㎥/일) | [16 empty] | (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖, ㎥/일)
일자 | 유입량 | 방류량 | 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
|  |  | 수온 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
설계 | - | - | - | - | 150 | (142.3) | 159.7 | 44.9 | 6.5 | 300000 | - | 4.4 | (18.4) | 2.6 | 13.7 | 0.43 | 3000
| 0 | 0

## 월별취합
순창공공하수처리시설 수질검사 결과 (2025년)
시군명 (시설명) | 시설 용량 (㎥/일) | 월별 | 구분 | 유 입 수 (㎎/ℓ) | [5 empty] | 방 류 수 (㎎/ℓ) | [5 empty] | 유입량 (㎥/일) | 방류량 (㎥/일)
|  |  |  | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 (개/㎖) | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 (개/㎖)
순창 하수 | 5100 | 계 | 누계 | [12 empty] | 535889 | 502794
|  |  | 평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 최대 | 285.6 | 213.447 | 300 | 81.12 | 8.7 | 280000 | 5.9 | 8.985 | 6.4 | 13.068 | 0.295 | 38 | 6109 | 6025
|  |  | 최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1월 | 누계 | [12 empty] | 137821 | 121318
|  |  | 평균 | 251.5935 | 94.6581 | 237.0968 | 56.8935 | 5.8281 | 60096.7742 | 5.2806 | 4.1323 | 6.1032 | 12.3885 | 0.11403 | 20.2903 | 4445.8387 | 3913.4839
|  |  | 최대 | 274.2 | 131.7 | 285 | 58.68 | 6.06 | 280000 | 5.9 | 8.9 | 6.4 | 13.068 | 0.146 | 38 | 5655 | 4582
|  |  | 최소 | 226.2 | 66.6 | 120 | 53.34 | 5.16 | 13000 | 4.8 | 1 | 5.7 | 10.387 | 0.084 | 11 | 3497 | 2387
|  | 2월 | 누계 | [12 empty] | 111786 | 99623
|  |  | 평균 | 170.3571 | 78.6214 | 279.6429 | 64.656 | 6.0527 | 45214.2857 | 4.6607 | 3.7607 | 5.8464 | 10.0033 | 0.067071 | 22.8929 | 3992.3571 | 3557.9643
|  |  | 최대 | 270 | 120.5 | 300 | 69.984 | 7.332 | 140000 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 12.828 | 0.104 | 28 | 4678 | 4665
|  |  | 최소 | 145.5 | 55.6 | 260 | 55.8 | 5.76 | 32000 | 4.2 | 2.5 | 4.9 | 8.928 | 0.034 | 21 | 3254 | 2054
|  | 3월 | 누계 | [12 empty] | 138175 | 135664
|  |  | 평균 | 149.8645 | 76.5065 | 277.7419 | 66.073 | 6.0421 | 69064.5161 | 4.4323 | 3.5065 | 5.8613 | 8.8041 | 0.079452 | 23.6452 | 4457.2581 | 4376.2581
|  |  | 최대 | 154.8 | 114.2 | 300 | 80.832 | 6.826 | 210000 | 4.8 | 5.9 | 6.3 | 10.867 | 0.282 | 29 | 5250 | 5236
|  |  | 최소 | 144.3 | 49.8 | 255 | 54.18 | 5.268 | 44000 | 4.1 | 2 | 5.5 | 6.312 | 0.01 | 20 | 3664 | 3525
|  | 4월 | 누계 | [12 empty] | 148107 | 146189
|  |  | 평균 | 246.79 | 129.7902 | 262.1667 | 64.1968 | 6.6232 | 82400 | 3.3267 | 4.2074 | 4.4767 | 7.2162 | 0.16107 | 23.4 | 4936.9 | 4872.9667
|  |  | 최대 | 285.6 | 213.447 | 285 | 81.12 | 8.7 | 100000 | 4.7 | 8.985 | 5.9 | 9.35 | 0.295 | 29 | 6109 | 6025
|  |  | 최소 | 173.4 | 76.09 | 235 | 46.02 | 4.836 | 65000 | 2.5 | 1.999 | 3.3 | 5.142 | 0.02 | 17 | 3748 | 3740
|  | 5월 | 누계 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  | 평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6월 | 누계 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  | 평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7월 | 누계 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  | 평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8월 | 누계 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  | 평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9월 | 누계 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  | 평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10월 | 누계 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  | 평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11월 | 누계 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  | 평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12월 | 누계 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  | 평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0