## Sheet0
각종 시설물 안전점검 결과
연번 | 대상시설물 | 점검기간 | 점검내용 | 점검결과
1 | 섬진강 향가수상레저 | 20240712 | 시설물 분야별 점검 | 시설 및 기구 스티커 미부착, 미등록시설 및 기구 운행 금지조치 등
2 | 섬진강 수상레저연맹 | 20240712 | 시설물 분야별 점검 | 카누계류장 유지중 바닥 뒤틀림 보수보강 요청
3 | 순창시외버스터미널 | 20240904 | 시설물 분야별 점검 | 비상경보설비 수신기 예비전원 불량으로 조치 필요 비상경보설비 수발신기 미작동으로 현지시정조치 완료 터미널 내 주 출입구 2개소 비상유도등 부착권고
4 | 천재의 공간, 영화산책 | 20240904 | 시설물 분야별 점검 | 이상없음
5 | 순창시장 | 20240904 | 시설물 분야별 점검 | 이상없음
6 | 강천힐링스파 | 20240904 | 시설물 분야별 점검 | 이상없음
7 | 발효테마파크 | 20240904~20240910 | 시설물 분야별 점검 | 이상없음
8 | 향가목교 전망대 | 20241015~20241016 | 시설물 분야별 점검 | 인명구조 장비 구비 권고 바닥 목재데크 노후 및 뜸 현상 발생 전기 조명등 3개 누전의심사항 점검 완료
9 | 채계산 출렁다리 | 20241015~20241017 20241107~20241108 | 시설물 분야별 점검 | 목재데크 노후 및 손상 보수권고
10 | 섬진강 현수교 | 20241015~20241018 | 시설물 분야별 점검 | 난간 케이블과 연결된 금속부분 포장박리 현상 보수 권고
11 | 강천산 구름다리 | 20241015~20241019 20241107~20241108 | 시설물 분야별 점검 | 난간 안전망 설치 권고 주케이블 부식 보수 권고 행어 변형 발생 보수 권고 전체적인 도장 손상 주탑기초에 미세한 크레이터 현상 발생 양쪽 오르내리는 급경사 계단 경사 개선 권고
12 | 섬진강 자전거길 | 20241107~20241108 | 시설물 분야별 점검 | 이상없음
13 | 섬진강 향가오토캠핑장 | 20241107~20241108 | 시설물 분야별 점검 | 이상없음
14 | 훈몽재 선비길 | 20241107~20241108 | 시설물 분야별 점검 | 이상없음
15 | 순창요양병원 | 20241120~20241220 | 시설물 분야별 점검 | 1충 분전반 규격전선 미사용으로 인한 교체 필요(조치완료) 사무실 A/C회로 누전차단기 미설치로 설치 필요(조치완료) 가스시설은 양호한 편이나 의료용산소 시설은 최초설치 후 현재까지 완성검사를 받지 않았으므로 완성검사를 받을 것을 권고(조치완료) 케비넷형 간이 스프링클러 밸브 잠김으로 인한 작동불량에 대한 현지시정 (조치 완료) 진료동 내부 공사로 인한 비상구 유도등 미설치로 설치 필요(조치완료)
16 | 순창시장 | 20241120~20241220 | 시설물 분야별 점검 | 연다라 전통순대 천정 콘센트 접지 미설치(조치예정), 분전함 위치 부적절(조치완료) 순창 전통 순대집 분전함 위치 부적절(콘센트 중지)(조치완료) 봉깨순대 누전차단기 동작 불량(조치완료), 콘센트 접지 미시설(조치예정) 전통순대집, 봉깨순대 완성검사 미필(조치예정) 연다라전통순대 배관이음매와 전기감속기 이격거리 미준수(조치완료) 시장통닭 뒷면시설 중간밸브 및 호스의 설치 적정 여부 불량(조치완료) 시장마트 앞 비상경보설비 수신기 예비전원 불량(조치완료)
17 | 순창군노인전문요양원 | 20241120~20241220 | 시설물 분야별 점검 | L1B 좌5번 분기 누전차단기 미시설, 설치요구(조치완료) 목욕탕 내 콘센트 커버 손상, 방적형 콘센트 신품으로 교체 요구(조치완료) 전반적으로 차단기(2005년제조)가 노후되어 신품교체 권고(조치예정) 가스수호자동차단장치 불량으로 인한 미작동(조치완료) 옥상 방화문 도어체크 미설치 상태(화재연동 비상계패장치 설치권장)(조치예정)
18 | 옥천요양원 | 20241120~20241220 | 시설물 분야별 점검 | 본관 스프링클러 보조펌프 스윙체크 밸브(40A)자체불량으로 인한 체크밸브 기능상실 교체권장(스모렌스키 밸브 교체권장)(조치완료) 옥상계단 적치물(의자) 제거 요함(조치완료)
19 | 순창노인요양공동생활가정 | 20241120~20241220 | 시설물 분야별 점검 | 소형저장탱크 외 용기 완성검사 미필 콘센트 접지시설 미흡 외부 마당 정화조 주변 균열부위 관찰요함
20 | 안나의집노인요양공동생활가정 | 20241120~20241220 | 시설물 분야별 점검 | 규격전선 미사용
21 | 우리노인요양공동생활가정 | 20241120~20241220 | 시설물 분야별 점검 | 옥상난간 높이 60cm → 120cm로 수정요함 메인분전반 내 우측 1번, 2번 분기회로 누전차단기 용량과다 화장실 내 콘센트를 인체감전보호용 누전차단기 내장형으로 변경
22 | 행복한동행노인요양공동생활가정 | 20241120~20241220 | 시설물 분야별 점검 | 샤워실 내 콘센트 → 방적형 및 인체감전 보호용 누전차단기 사용 스위치 및 콘센트 커버 파손수리 식기세척기 접지 미시설 화장실 이동식 콘센트 → 고정형
23 | 채계산 출렁다리 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | A
24 | 건곡육교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
25 | 산동교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
26 | 구곡교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
27 | 용내교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
28 | 용전교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
29 | 용암교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
30 | 안곡교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
31 | 하리교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
32 | 경천교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
33 | 구슬교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
34 | 산동2교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
35 | 용두교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
36 | 신평교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
37 | 장수교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
38 | 은행교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
39 | 백호교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
40 | 금성2교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
41 | 강야교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
42 | 남계1교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
43 | 순창읍 재래시장 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
44 | 장군목 현수교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | A
45 | 현포교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
46 | 미륵1교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
47 | 미륵2교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
48 | 순창읍사무소 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
49 | 순창군청 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
50 | 용지교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
51 | 서마교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
52 | 양산2교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
53 | 석현교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
54 | 석보교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
55 | 구은교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
56 | 반월교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
57 | 백암교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
58 | 반월교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
59 | 선월2교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
60 | 방화3교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
61 | 선월4교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
62 | 속리교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
63 | 이율교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
64 | 통안교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
65 | 방화제1교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
66 | 가목교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
67 | 탑리육교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
68 | 구암새마을교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
69 | 전암교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
70 | 무명교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
71 | (구)은행교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
72 | 강천산군립공원 구름다리(현수교) | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
73 | 향가터널 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
74 | 만촌교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
75 | 용산교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
76 | 둔전교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
77 | 상서교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
78 | 종암교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
79 | 고산교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
80 | 대동교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
81 | 장재교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
82 | 용산2교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
83 | 산동3교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
84 | 양지천2교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
85 | 정산2교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
86 | 양지5교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
87 | 월장교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
88 | 산정교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
89 | 안정교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
90 | 백산교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
91 | 분통교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
92 | 남계교(순창) | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
93 | 반월1교(순창군) | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
94 | 삼례교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
95 | 유풍교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
96 | 중안교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
97 | 순정교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
98 | 고담교(순창군) | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
99 | 수양교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
100 | 성자교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
101 | 덕산교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
102 | 호계교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
103 | 호성교(순창군) | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
104 | 구남교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
105 | 구송정교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
106 | 인재숙(형설관) | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
107 | 대산교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
108 | 서지교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
109 | 괴정교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
110 | 묘정교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
111 | 양지교 1 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
112 | 양지교 2 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
113 | 삼장교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
114 | 원옥교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
115 | 먹우실교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
116 | 도치교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
117 | 운암교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
118 | 지북교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
119 | 상송교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
120 | 창주교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
121 | 구송정2교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
122 | 모연교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
123 | 순창군장애인노인종합복지관 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
124 | 가잠교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
125 | 모정교(순창) | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | C
126 | 동전교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
127 | 군민복지회관(향토관) | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
128 | 군민복지회관(체육관) | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
129 | 군민복지회관(여성회관) | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
130 | 옥천인재숙(청운관) | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
131 | 독보교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
132 | 유정교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
133 | 통천교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
134 | 구미교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | B
135 | 절토사면(안정지구) | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 보통
136 | 대가2지구 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 보통
137 | 마흘지구 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 보통
138 | 향가지구 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 보통
139 | 온리뷰2차아파트 201동 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
140 | 온리뷰2차아파트 202동 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
141 | 배재교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
142 | 용전1교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
143 | 순창하수종말처리장 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
144 | 복흥정수장 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
145 | 적성정수장 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
146 | 상촌교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
147 | 의)태종의료재단 순창요양병원 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
148 | 유적교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 보통
149 | 건곡교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
150 | 우평교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
151 | 수정교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 보통
152 | 신촌교 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
153 | 순창교성 남양휴튼 아파트 104동 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
154 | 순창교성 남양휴튼 아파트 101동 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
155 | 순창교성 남양휴튼 아파트 102동 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
156 | 순창교성 남양휴튼 아파트 103동 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
157 | 순창교성 남양휴튼 아파트 105동 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
158 | 순창교성 남양휴튼 아파트 106동 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
159 | 순창교성 남양휴튼 아파트 107동 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
160 | 대석아파트 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호
161 | 순창미르채아파트 101동 | 20240701~20241231 | 시설물 정기안전점검 | 양호